## Arkusz1
| ……………………………………………………………… |  |  | ……………………………………….
| (nazwa, adres, dane kontaktowe oferenta) |  |  | (miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę biblioteki taśmowej LTO-7
L.p. | Typ/model urządzenia | Parametry | Warunki i okres gwarancji | Planowana ilość zamówienia | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Biblioteka taśmowa LTO-7: Tanberg Data NEOs T24 lub Actidata ActiLib Library 2U | Interfejs systemu 2x FC 8Gb (na napęd) - TAK; Liczba napędów taśmowych HH – 2 napędy LTO-7 FC Dual Port; Liczba slotów na taśmy / magazynków 24 / 2 - TAK; Całkowita pojemność bez kompresji / z kompresją 144 /360 TB - TAK; Dopasowanie prędkości zapisu 101 – 300 MB/s - TAK; Wielkość bufora danych 1024 MB - TAK; Pojemność nośników z kompresją / bez kompresji 6.0 / 15.0 TB - TAK; Szyfrowanie / WORM / LTFS - Tak / Tak / Tak ; Czytnik kodów kreskowych / Karta zdalnego zarządzania - Tak / Tak; Zarządzanie Manualne (panel przedni): Interaktywny panel sterowania LCD; Zdalne (web-GUI): konfigurowalny interfejs RMI (Remote Managament Interface) - TAK; Niezawodność MTBF: 100 000 h (Średni czas pracy między awariami) - TAK; MSBF: 2 000 000 wymian (Średnia ilość wymian między awariami) - TAK; Aplikacja systemowa Informacje o statusie napędu i systemu, operacje konfiguracji systemu i raportowanie, informacje o błędach systemu i statusy, aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) napędu i robotyki, testy diagnostyczne i informacje, przekładanie kaset w celach konserwacji i zarządzania, obsługa kaset czyszczących, bezpieczeństwo i kontrola dostępu, wsparcie SNMP - TAK; Instalacja w szafie Rack 19 ” wraz z zestawem do montażu -TAK; Standardowa wysokość urządzenia - TAK; Port zarządzający FastEthernet RJ45 100/10 Mbit/s - TAK; Dodatkowo: 24 taśm 6/15TB RW + kaseta czyszcząca - TAK; Instalacja i konfiguracja biblioteki u Zamawiającego - TAK. | Gwarancja i wsparcie serwisowe: 36 miesięcy; | 1
RAZEM
| Termin ważności oferty ………………………….. |  |  | …………………………………………
(podpis oferenta)