Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i do projektu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa materacy zmywalnych. Wartość brutto powinna zawierać całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ wraz z kosztami dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- wymiary: 195x70 cm, grubość: 10 cm – dopuszczalne tolerancje (+- 5mm);

- brak sprężyn, zamków, innych elementów metalowych;

- rdzeń materaca jednolity, z jednego bloku pianki o właściwościach trudnopalnych 
- pianka poliuretanowa min. T30-T35 kg/m3 / pianka wysokoelastyczna min. HR35 kg/m3;

- pokrowiec zmywalny nadający się do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu;

- średnia twardość typu H3;

- materac zgrzewany bez możliwości ściągnięcia pokrowca;

- dodatkowe parametry: paraprzepuszczalność, nieprzepuszczalność płynów, odporność na zginanie i rozdarcia, nie powodujący odleżyn i odparzeń;

- materac posiadający właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i antyalergiczne;

- wszystkie materiały użyte przy produkcji materaca powinny posiadać potwierdzenie powyższych właściwości w dokumentacji m.in. atesty, certyfikaty, badania;

- ciemne kolory.